## Arkusz1
BIOEKO GRUPA TAURON kontakt tel 608 054 340
Załącznik nr 2 Artykuły elektryczne
LP | Nr poz. | Opis pozycji | Ilość | J/M | cena jednostkowa brutto
177. | 683-095-539-0 | CEWKA WO-4 220V-04 STYCZNIK SC-402 | 2 | szt | 55.5206
178. | 710-503-231-0 | GNIAZDO WTYKOWE P/T 2x2P+Z 10/16A 250V | 2 | szt | 13.6364
179. | 710-506-787-0 | KLAWISZ PODWÓJNY POLO | 5 | szt | 1.9383
180. | 825-203-850-0 | KLOSZ PLASTIKOWY DO LAMP SODOWYCH OUS 150/250 | 12 | szt | 8.8079
181. | 711-119-135-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA 2KAM 35mm | 26 | szt | 0.1904
182. | 711-119-175-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA 2KAM 95mm | 84 | szt | 0.38461
183. | 711-117-110-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA AL 120mm | 77 | szt | 0.3351
184. | 711-117-130-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA AL 150mm | 16 | szt | 0.72733
185. | 711-117-150-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA AL 185mm | 7 | szt | 0.7159
186. | 711-117-105-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA AL 50mm | 6 | szt | 0.20182
187. | 711-117-106-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA AL 70mm | 68 | szt | 0.31987
188. | 711-118-713-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 10/6mm | 27 | szt | 0.14851
189. | 711-117-201-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 150mm | 12 | szt | 1.6374
190. | 711-119-805-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 16mm | 25 | szt | 0.27418
191. | 711-119-802-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 35mm | 17 | szt | 0.47981
192. | 711-119-804-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 50mm | 40 | szt | 0.59405
193. | 711-117-867-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA KM 95 | 21 | szt | 1.051
194. | 711-116-452-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA KOE 10-50 | 82 | szt | 0.51408
195. | 711-116-370-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA KOE 5-2,5 | 100 | szt | 0.1447
196. | 711-116-390-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA KOE 6-6 | 200 | szt | 0.072352
197. | 710-010-934-0 | KORYTKO KABLOWE METALOWE KOJ 50H42/ | 12 | szt | 4.7638
198. | 776-120-720-0 | KORYTKO KABLOWE PLASTIK.60x40mm | 25 | szt | 3.1492
199. | 776-120-721-0 | KORYTKO KABLOWE PLASTIK.90x40mm | 32 | szt | 7.0448
200. | 330-090-406-0 | KORYTKO KOJ100H42/3 BAKS SYSTEM TRAS KABLOWYCH | 53 | szt | 4.0669
201. | 717-303-901-0 | LAMPA METALOHALOGENKOWA TUBULARNA HIT-DE 70W | 2 | szt | 13.804
202. | 724-740-150-0 | LAMPA MIXF 500 W | 7 | szt | 6.4774
203. | 724-740-220-0 | LAMPA RTĘCIOWA HQI 400W E40 | 6 | szt | 25.2166
204. | 724-850-025-0 | LAMPA SODOWA WLS 250W E40 | 7 | szt | 5.6701
205. | 724-850-028-0 | LAMPA SODOWA WLS 330W E40 | 76 | szt | 4.4325
206. | 724-740-052-0 | LAMPA ŻAROWO - RTĘCIOWA MIX 250W | 24 | szt | 3.3548
207. | 710-303-765-0 | ŁĄCZNIK INSTAL.SCHODOWY 16A 250V | 10 | szt | 1.3442
208. | 729-590-612-0 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY ŁK 16-13 0-1 16A 500V | 19 | szt | 7.0105
209. | 714-304-300-0 | ODBŁYŚNIK DO OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ PRZECIWWYBUCHOWEJ EXP 73 | 6 | szt | 7.8978
210. | 710-017-041-0 | ODGAŁĘŹNIK 5x16mm2 IP-44 4xP16 | 12 | szt | 16.1002
211. | 714-407-022-0 | OPRAWA DO ŻARÓWKI TYP E14 | 66 | szt | 0.68163
212. | 714-010-224-0 | OPRAWA KANAŁOWA OK-4/2 1x150W E27 230V | 5 | szt | 21.0811
213. | 714-304-141-0 | OPRAWA OŚWIETL. HERMETYCZNA FIBRA III T8 2X36W PC EVG PX2020163 PXF LIGHTING | 5 | szt | 21.6523
214. | 714-304-132-0 | OPRAWA OŚWIETL.113-04Ex/R PRZECIWWYBUCHOWA | 6 | szt | 50.8101
215. | 714-304-136-0 | OPRAWA OŚWIETL.E40/150W PRZECIWWYBUCHOWA | 6 | szt | 74.8767
216. | 714-010-390-0 | OPRAWA OŚWIETL.OS-230 | 3 | szt | 13.3128
217. | 714-315-303-0 | OPRAWA OŚWIETL.OUS-400 | 1 | szt | 92.5382
218. | 714-021-806-0 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA OWP-200 PRZECIWWYBUCHOWA | 3 | szt | 62.9234
219. | 312-220-233-0 | OSŁONA METALOWA NA KABLE L=2500mm | 1 | szt | 194.0138
220. | 565-032-270-0 | PRZEKAŹNIK R15 3P 24V DC | 10 | szt | 8.3814
221. | 565-018-692-0 | PRZEKAŹNIK TERMICZNY TSA 63P 40-63A | 2 | szt | 23.8114
222. | 710-002-214-0 | PUSZKA INSTALACYJNA NATYNKOWA 110x110mm IP55 | 10 | szt | 8.6327
223. | 772-003-820-0 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 25,4/12,7mm | 25 | szt | 0.9063
224. | 772-003-860-0 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 38/19mm | 56 | szt | 1.3595
225. | 714-508-016-0 | STATECZNIK DO ŚWIETLÓWKI 2x54W 220-240V | 1 | szt | 47.0745
226. | 683-081-024-0 | STYCZNIK ID1 660V AC 25A 12,5kW | 3 | szt | 18.3698
227. | 683-081-161-0 | STYCZNIK IDX-23 60A 660V | 3 | szt | 33.6018
228. | 683-002-242-0 | STYCZNIK LC1K 1210P7 230V AC 12A | 2 | szt | 14.7522
229. | 683-082-071-0 | STYCZNIK SLA 32 3P 40A 660V | 2 | szt | 44.9116
230. | 683-081-237-0 | STYCZNIK Z-SCH 230/25-20 230V AC | 2 | szt | 14.7217
231. | 683-095-551-0 | STYK RUCHOMY KZ 44198 STYCZNIK SC-402 | 3 | szt | 23.8571
232. | 681-200-504-0 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-BIEGUNOWA 230/400V AC | 3 | szt | 11.7858
233. | 681-200-501-0 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-BIEGUNOWA W IZOL | 3 | szt | 5.0951
234. | 662-022-129-0 | TRANSFORMATOR SEPARACYJNY TO 680-630W 230/230V | 1 | szt | 103.4215
235. | 686-405-431-0 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY P-12 40A 500V | 10 | szt | 16.4506
236. | 682-402-127-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301B 10A 230/400V 1-BIEGUNOWY | 5 | szt | 1.7936
237. | 682-402-123-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301B 20A 230/400V 1-BIEGUNOWY | 3 | szt | 1.9725
238. | 682-402-125-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301B 6A 230/400V 1-BIEGUNOWY | 2 | szt | 2.3457
239. | 682-402-407-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S303B 20A 400V 3-BIEGUNOWY | 3 | szt | 7.993
240. | 682-402-404-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S303C 63A 400V 3-BIEGUNOWY | 1 | szt | 21.5837
241. | 682-402-163-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S312B 20A 400V 2-BIEGUNOWY | 1 | szt | 22.3225
242. | 682-402-220-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S312C 6A 400V 2-BIEGUNOWY | 4 | szt | 25.5517
243. | 692-400-900-0 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY 16A 30mA 230V 2-BIEG. AC | 8 | szt | 17.4216
244. | 682-400-890-0 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY B16A 30mA 230V 1p+N | 1 | szt | 25.3917
245. | 682-334-200-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY GV2-P 16/9-14A | 1 | szt | 41.6062
246. | 682-334-203-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY GV2-P06 1-1,6A | 1 | szt | 31.7701
247. | 682-324-100-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY M250 14-20A | 6 | szt | 13.3128
248. | 710-304-258-0 | WYŁĄCZNIK WNT POJED. 100C | 10 | szt | 1.7593
249. | 160-102-026-0 | WYSIĘGNIK STALOWY SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO | 5 | szt | 10.5329
250. | 711-118-014-0 | ZŁĄCZA ZK-1 KABLOWE | 1 | szt | 168.4888
251. | 772-010-458-0 | ZŁĄCZE PE FI 30x1 1/4 GZ | 4 | szt | 1.15
252. | 772-010-463-0 | ZŁĄCZE PE FI 63x2" GZ PROSTE | 1 | szt | 4.1469
253. | 772-010-456-0 | ZŁĄCZE PE FI 75x2 1/2" GZ | 2 | szt | 7.2733
254. | 772-010-457-0 | ZŁĄCZE PE FI 75X2" GZ | 3 | szt | 5.5368
255. | 772-004-371-0 | ZŁĄCZKA DO PRZEWODÓW JEDNOTOROWA GWINTOWANA ZG-G120 | 7 | szt | 7.9549
256. | 772-004-370-0 | ZŁĄCZKA DO PRZEWODÓW ZG-G25/TS35 | 100 | szt | 1.8012
257. | 772-004-360-0 | ZŁĄCZKA DO PRZEWODÓW ZUG-G10 | 36 | szt | 0.70067
258. | 772-004-365-0 | ZŁĄCZKA DO PRZEWODÓW ZUG-G16 | 40 | szt | 1.0815
259. | 710-109-100-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 2,5mm2 | 190 | szt | 0.1447
260. | 688-171-604-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 3x2,5mm2 | 100 | szt | 0.12186
261. | 688-171-602-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 4x2,5mm2 | 85 | szt | 0.14851
262. | 710-109-115-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 8x2,5mm KAT.273-258 WAGO | 149 | szt | 0.36557
263. | 711-110-290-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA 2ZA240 | 3 | szt | 17.0256
264. | 710-203-033-0 | ZŁĄCZKA SZYNOWA OCHRONNA WPE-2,5 | 100 | szt | 1.1386
265. | 710-203-034-0 | ZŁĄCZKA SZYNOWA OCHRONNA WPE-4 | 100 | szt | 1.1462
266. | 710-203-030-0 | ZŁĄCZKA SZYNOWA WDU2.5 | 200 | szt | 2.5247
267. | 724-002-395-0 | ŻARÓWKA 300W 230V E27 | 52 | szt | 1.2909
268. | 724-006-490-0 | ŻARÓWKA 300W 230V E40 WYSOKOWATOWA | 16 | szt | 1.4052
269. | 724-070-497-0 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘD.12W 230V E14 | 6 | szt | 4.9809
270. | 724-212-360-0 | ŻARÓWKA HALOGEN.100W 230V R7s | 5 | szt | 2.4181
271. | 724-211-326-0 | ŻARÓWKA HALOGEN.20W 12V G4 | 20 | szt | 0.21325
272. | 724-211-369-0 | ŻARÓWKA HALOGEN.35W 12V G4 | 9 | szt | 0.79587
273. | 724-211-367-0 | ŻARÓWKA HALOGEN.50W 12V G6 | 7 | szt | 0.17136
274. | 724-212-374-0 | ŻARÓWKA HALOGENOWA 500W 230V R7s | 7 | szt | 0.47981
275. | 724-850-095-0 | Żarówka MHN-TD 150W | 16 | szt | 17.4978
276. | 724-305-031-0 | ŻARÓWKA TABLICOWA 230-235V 15W E-14 | 62 | szt | 0.55597
277. | 724-305-030-0 | ŻARÓWKA TABLICOWA 40W 240-260V E14 | 10 | szt | 1.051